Техническое задание

- Подробное описание продукции (ассортимент, характеристики, объем).

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Характеристики ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол монтажный (ДиКом или эквивалент) | Тип–регулируемый Конструкция–модульная Тип опор–регулируемые по высоте Наличие экрана–да, одинарный Минимальная высота, без экрана/с экраном–не выше 665/1988 мм Максимальная высота, без экрана/с экраном–не ниже 965/2288 мм Ширина–1520-1535 мм Глубина–680-700 мм Вес–86-96 кг Тип регулировки высоты – болтами «на срез» Шаг регулировки–30 мм Максимальная нагрузка на стол/экран/тумбу–не менее 300/100/30 кг Толщина столешницы–25 мм Материал–МДФ с верхним слоем антистатического пластика Экран: Шаг перфорации–35 мм Габариты-1263х1535 Подвесная тумба с ящиками – есть Количество ящиков–3 Размеры ящиков-80х306х459 Цвет экрана, тумбы-RAL 7035 Цвет опор стола, стоек экрана, ящиков тумбы-RAL 7012 Соответствие ГОСТ Р 53734.5.1-2019 и ГОСТ 16371-2014 Гарантийный срок–не менее 36 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, сборка. Перед производством, необходимо обязательное согласование материалов изготовления, а также предоставление итогового чертежа на согласование с Заказчиком. | Шт. | 1.00 |
| 2 | Вставка с сетевым фильтром (ДиКом 13.0304-011 или эквивалент) | Количество розеток – 8 Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 2.00 |
| 3 | Светильник светодиодный (ДиКом 10.0092-000 или эквивалент) | Мощность – не менее 60 Вт и не более 65 Вт. Тип – светодиодный Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Монтаж – на консоль экрана монтажного стола Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 1.00 |
| 4 | Полка на экран монтажного стола (ДиКом 13.0279-109 или эквивалент) | Глубина – 400 мм. Максимальная нагрузка – не менее 80 кг. Покрытие – порошковая краска Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Монтаж – на экран монтажного стола Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 2.00 |
| 5 | Полка навесная на экран (ДиКом 19.0016-030 или эквивалент) | Ширина – не менее 450 мм. и не более 460 мм. Высота – не менее 67 мм. и не более 71 мм. Глубина – не менее 245 мм. и не более 255 мм. Вес – не более 2 кг. Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Монтаж – на экран монтажного стола Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 2.00 |
| 6 | Крючок навесной на экран (ДиКом 19.0008-100 или эквивалент) | Ширина – не более 25 мм. Высота – не более 60 мм. Глубина – не более 50 мм. Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Монтаж – на экран монтажного стола Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 10.00 |
| 7 | Лоток навесной на экран (ДиКом 19.0013-030 или эквивалент) | Толщина – не менее 1,5 мм. Высота – не менее 240 мм. и не более 245 мм. Ширина – не менее 270 мм. и не более 280 мм. Глубина – не менее 75 мм. и не более 80 мм. Особенности – полная совместимость с монтажным столом, указанным в Техническом задании/Запросе. Монтаж – на экран монтажного стола Гарантийный срок – не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, подъем на этаж (при необходимости). Вся необходимая для сборки и установки крепежная и другая фурнитура к мебели должна присутствовать в комплекте поставки. | Шт. | 2.00 |
| 8 | Стул антистатический (Doka CS-113D илли эквивалент) | Поясничный упор–есть, механический Сопротивление-2.42*10E4 Ом Вес–17-20 кг Размер спинки–не менее 710*460 мм Размер сидения–не менее 480*480 мм Подлокотники–антистатические, регулируемые по высоте Площадка подлокотника–не менее 230х70 мм Диапазон регулировки подлокотника – от 220 до 290 мм Количество фиксированных положений подлокотника–не менее 5 Тип колес–пластиковые, антистатические Максимальная нагрузка–не менее 170 кг Покрытие сидения–антистатическая ткань Цвет сидения-темно-серый Регулировка глубины сидения–есть, отдельный рычаг Гарантийный срок–не менее 12 месяцев В стоимость включены: доставка, разгрузка, сборка. Перед производством, необходимо обязательное согласование материалов изготовления, а также предоставление итогового чертежа на согласование с Заказчиком. Соответствие ГОСТ 16371-2014 | Шт. | 1.00 |

*Или аналог(и) сопоставимые по характеристикам.

- Срок поставки продукции.

Желаемая дата поставки - 05.12.2025 .

- Адрес поставки продукции.

Продукцию необходимо поставить по адресу г. Москва, ул. Большой бульвар, 30 стр.1

- Требования к проведению сопутствующих работ / поставке сопутствующих ТМЦ, которые входят в стоимость закупаемой продукции / оказываемой услуги.

- Цены на продукцию включают в себя стоимость всех расходов Поставщика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе упаковки (включая упаковочные материалы), транспортировку, сборку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъема на этаж, расстановки, и любые иные расходы, необходимые для выполнения предмета Договора.

- Гарантийные сроки на продукцию.

Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется от момента подписания Поставщиком и Заказчиком  Акта сдачи-приемки Продукции. Устранение дефектов/замена Продукции в течение гарантийного срока.