Техническое задание

- Подробное описание продукции (ассортимент, характеристики, объем).

| № п/п | Наименование ТМЦ* | Характеристики ТМЦ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Покрывало спасательное изотермическое | Тип: покрывало, Материал: металлизированная полиэфирная пленка, Размер: 210х160 см, Растяжение покрывала в продольном направлении: не более 100-130%, Растяжение покрывала в поперечном направлении: не более 100%, Соответствие стандартам: ТУ 9398-001-27955879-2014 или ГОСТ Р 22.9.40-2024 | Шт. | 300.00 |

*Или аналог(и) сопоставимые по характеристикам.

Участник в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке прикладывает анкету Участника (в соответствии с приложенной формой);

- Срок поставки продукции.

Желаемая дата поставки - 07.08.2025 .

- Адрес поставки продукции.

Продукцию необходимо поставить по адресу г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32к3

- Требования к проведению сопутствующих работ / поставке сопутствующих ТМЦ, которые входят в стоимость закупаемой продукции / оказываемой услуги.

- Цены на продукцию включают в себя стоимость всех расходов Поставщика, необходимых для осуществления им своих обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе упаковки (включая упаковочные материалы), транспортировку, сборку, доставку, погрузо-разгрузочные работы, подъема на этаж, расстановки, и любые иные расходы, необходимые для выполнения предмета Договора.

- Гарантийные сроки на продукцию.

Гарантийный срок на поставляемую по Договору Продукцию составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев. Срок гарантии исчисляется от момента подписания Поставщиком и Заказчиком  Акта сдачи-приемки Продукции. Устранение дефектов/замена Продукции в течение гарантийного срока.