ДЕФЕКТАЦИОННЫЙ АКТ

к договору аренды №

г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, дом 7, офис 600, этаж 6.

В соответствии Договором аренды Стороны провели осмотр:

- помещения общей площадью 18 квадратных метров (помещение 22-Н, антресоль)

Стороны констатируют, что арендуемое Помещение находится в следующем состоянии:

|  | Дефекты | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Пол | Отсутствуют уголки (фото №1). | Замена уголков - 1 шт. |
| Стены | ГКЛ-имеются потертости, царапины, загрязнения (фото №2- №7) | Частичная шпатлевка стен – 4,3 м.кв.; Окраска стен в 2 слоя – 52,2 м.кв. |
| Потолок | Загрязнение потолочных папок (фото №8- №9) | Замена потолочных папок – 6 кв.м. |
| Двери | Требуется техническое обслуживание фурнитуры. | Сервисное обслуживание дверей – 1 шт. |
| Окна, подоконники, оконная фурнитура | Требуется сервисное обслуживание окон. Загрязнение, царапины, трещины на подоконниках и откосах (фото №10-№12) | Сервисное обслуживание окон – 1 шт.; Частичная шпатлевка откосов – 1 м.кв.; Окраска подоконников и откосов – 2,5 м.кв. |
| Инженерное оборудование | - | - |

- Приложение №2 - фотографии в кол-ве 12 шт.

____________

План помещения

г. Санкт-Петербург, ул. 2 Советская, д. 7, лит. А, антресоль

Приложение №1 к Дефектационному акту

– граница арендуемого Помещения, общей площадью 18 кв.м.

____________                                                                                         М.П	                                                                                                                    М.П

Фотографии

Приложение №2 к Дефектационному акту

| Фото №1 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №2 (помещение 22-Н, антресоль) |
| --- | --- |
| Фото №3 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №4 (помещение 22-Н, антресоль) |

| Фото №5 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №6 (помещение 22-Н, антресоль) |
| --- | --- |
| Фото №7 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №8 (помещение 22-Н, антресоль) |

| Фото №9 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №10 (помещение 22-Н, антресоль) |
| --- | --- |
| Фото №11 (помещение 22-Н, антресоль) | Фото №12 (помещение 22-Н, антресоль) |