Техническое задание

на оказание услуг по аренде и техническому обслуживанию пурифайеров для нужд АО «Сбербанк Лизинг»

1. Предмет закупки: Оказание услуг по аренде и техническому обслуживанию пурифайеров для нужд центрального офиса АО «Сбербанк Лизинг».

2. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Поклонная д.3., БЦ Poklonka Place, 6 этаж.

3. Срок оказания услуг: с 01.01.2026 по 31.12.2026 гг.

4. Объем услуг:

| № п/п | Наименование услуг | Характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Значение |
| 1 | Оказание услуг по аренде пурифайеров (ОКПД2 - 77.29.12.000) | Тип арендуемого оборудования | Пурифайер |
|  |  | Тип установки | Напольный |
|  |  | Температурные режимы | HOT, COLD |
|  |  | Объем бака для холодной воды, литр | ≥ 4 |
|  |  | Объем бака для горячей воды, литр | ≥ 1,5 |
|  |  | Многоступенчатая система фильтрации | наличие |
|  |  | Система ультрафиолетового обеззараживания | наличие |
|  |  | Тип кранов | кнопочные |
|  |  | Защита на кран горячей воды | наличие |
|  |  | Защита от протечек AquaStop | наличие |
|  |  | Защита от перелива воды в каплесборнике (прекращение подачи воды) | наличие |
|  |  | Сигнализация перелива воды в каплесборнике | наличие |
|  |  | Защита от ожогов | наличие |
|  |  | Дисплей с функцией отображения неисправностей | наличие |
|  |  | Количество пользователей, человек | ≥ 45 |
|  |  | Количество предоставляемых в аренду пурифайеров, шт. | 7 |
|  |  | Доставка, монтаж, подключение силами Исполнителя | наличие |
| 2 | Оказание услуг по техническому обслуживанию пурифайеров (ОКПД2 - 33.12.19.000) | Периодичность замены фильтров 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
|  |  | Замена ультрафильтрационной мембраны | наличие |
|  |  | Санитарная обработка | наличие |
|  |  | Замена мембраны обратного осмоса | наличие |
|  |  | Ежемесячный контроль за качеством воды | наличие |
|  |  | Выезд специалиста при поломке | не позднее 2 дней с момента подачи заявки |
|  |  | Замена на аналогичное по техническим характеристикам оборудование, в случае невозможности ремонта | не позднее 2 дней с момента фиксации специалистом поломки |

5.	Требования к оказанию услуг:

5.1	Исполнитель осуществляет:

- доставку и передачу оборудования с комплектом технической и эксплуатационной документации Заказчику во временное владение и пользование;

- ввод оборудования в эксплуатацию и проверку работоспособности оборудования с оформлением соответствующих документов;

- обучение работников Заказчика правилам эксплуатации оборудования и технике безопасности при работе с оборудованием;

- проведение технического обслуживания оборудования с оформлением журнала по техническому обслуживанию, журнала о прибытии (убытии) специалистов и дефектной ведомости на замену оборудования;

- консультирование работников Заказчика в режиме горячей линии в течение срока действия Договора.

5.2.	Требования к безопасности:

- пурифайер должнен быть сертифицирован, разрешен для использования на территории Российской Федерации и соответствовать обязательным требованиям к безопасности, предусмотренными для оборудования данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации;

- оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, по качеству и комплектности соответствовать характеристикам изготовителя, иметь технические паспорта, сертификаты качества, соответствовать техническому заданию;

- исполнитель гарантирует качество и надежность оборудования в течение всего срока оказания услуг;

- услуги должны предоставляться в соответствии с требованиями действующих технических норм, правил, ГОСТ, СНиП, СанПиН, действующих законодательств РФ и других нормативных актов;

- вода на выходе должна соответствовать нормам СанПиН 1.2.3684-21, 1.2.3685-21 на протяжении всего срока аренды.