Техническое задание:

Поставка канализационной насосной установки Sololift (с измельчителем отходов), а также выполнение работ по её замене для нужд Среднерусского регионального филиала АО «Сбербанк Лизинг» по адресу: г. Москва, ул. Поклонная,д3 башня D, помещение 401

Санитарный насос Grundfos Sololift 2 WC-3 620 Вт 149 л

Плановый период поставки товара, выполнения работ  - Октябрь/Ноябрь 2025г.